Project №  CB006.1.11.103 “Joint Investments in Energy Effectivness”

MINUTES OF SITE VISIT & INFORMATION MEETING

10.03.2017, town of Rila

Contract  Title: Execution of works on the site “Implementing energy efficiency measures in the municipality building, the town of Rila, funded under project No CB006.1.11.103.

Reference No of the procedure: CB006.1.11.103 -02/Works/PP1

The information meeting and the site visit is organized by a Committee, appointed by an administrative order No RD-01-04-101/06.03.2017 of the Mayor of Rila Municipality.

7 (seven) persons, representatives of 5 (five) legal entittes attended the information meeting and the site visit.

The participants were informed about the main types of works, included in the project, namely:

- Laying on the surrounding walls of lime plaster with thermal insulation of expanded polystyrene (XPS) with width 80mm;

- Laying lime plaster with thermal insulation of extended polystyrene on the bay windows of the building (XPS) with width 100mm;

- Laying insulation of expanded polystyrene (XPS) with width 100mm on the flat roof on the building;

- The heating - replacing the old boiler with a new one and complete replacing of the heating system /pipes and radiators/.

- The participants were informed about main issues concerning the presenet tender procedure, the draft contract, methods of payment, main requriements to the execution of planned works.

The participants visited all the premises of the adiminstartive buildings of Rila municipality, subject of the planned works.

All clarifications and answers to the questions will be published on the official web-site of the Programme: http://www.ipa-cbc-007.eu/ and on the official web-site of Rila municipality: http://www.grad-rila.bg.

The questions and answers from the information meeting are as follows:

| No | Question | Answer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Is a tender guarantee required in the procedure? (Изисква ли се банкова гаранция за участие в процедурата?) | A tender guarantee is not required under the present procedure. (Не се изскива гаранция за участие в настоящата процедура). |
| 2 | Will you accept for execution of contracts with similar type contracts for projects for energy efficiency and references in what language must be submitted? (Ще приемете ли за изпълнение на договори с подобен вид, договори за изпълнение на обекти за енергийна ефективност и референциите на какъв език трябва да бъдат представени?) | p.14 b from the Contract Notice: The tenderer “must have successfully completed at least 2 (two) projects with the following activities: Construction/additional construction/reconstruction or renovation of buildings over the last 5 years”. p. 7 from Instructions to tenderers: “If the supporting documents are not written in one of the official languages of the European Union, a translation into the language of the call for tender must be attached. ” (Т.14 b от Обявление за общественапоръчка:„Участинкът трябва да е изпълнил успешно най-малко 2 проекта със следните дейности: строителство/довършителни работи/реконструкция/реновация на сгради през последните 5 години“. Т.7 от Инструкции към участниците: „Ако документите не са на официален език на ЕС е необходимо да се представи превод на езика на поръчката“). |
| 3 | In what language should be supporting documents?. (На какъв език трябва да бъдат придружаващите/подкрепящи документи?) | p. 7 from Instructions to tenderers: “If the supporting documents are not written in one of the official languages of the European Union, a translation into the language of the call for tender must be attached. ” (Т.7 от Инструкции към участниците: „Ако документите не са на официален език на ЕС е необходимо да се представи превод на езика на поръчката“). |
| 4 | What kind of certificate from a bank to be submitted in accordance with item 14 of the contract notice? (Какъв сертификат от банка да се представи съгласно т.14а от Обявлението за обществена поръчка?) | Due to the fact that it is not required pfroof for acess to financial/credit resources the text is not applicable and a correction will be made in the Contract Notice. (Поради факта, че не се изисква доказателство за достъп до финансови/кредитни ресурси текстът е неприложим и ще бъде нанесена корекция в Обявлението за обществена поръчка). |
| 5 | Please to specify the category and group of construction under item 14 b.1 of contract notice. (Моля за уточняване на категория и група на строежа по т.14 b.1 от Обявлението за обществена поръчка.) | A technical mistake is made. To be read: I-st (First) Group, 4th (Fourth) Category. A correction will be made in the Contract Notice. (Допусната техническа грешка. Да се чете: I –ва /първа/ група, 4-та /четвърта/категория. Ще бъде нанесена корекция в Обявлението за обществена поръчка.) |
| 6 | Is year 2016 included in the documents proving the financial and economic capacity, on condition that at the time of submission of tenderers the deadline for independent financial audit of the annual financial statement is not expired? (Включва ли се 2016г. при представяне на документите, доказващи финансов и икономически капацитет при условие, че към периода на подаване на оферти не е изтекъл срока за извършване на Независим финансов одит на Годишните финансови отчети?) | Proofs of financial and economic capacity are in accordance with national legislation or the law of the country of registration of the tenderers. If the law requires an independent audit or equivalent and under the legislation to the date of the offer submittion such document or equivalent can not be presented , the tenderers present for 2016 available accounting documents). (Документите, доказващи финансов и икономически капацитет са в съответствие с националното законодателство или законодателството на страната на регистрация на участника. Ако законодателството изисква извършване на независим финансов одит или еквивалент и съгласно законодателството към дата на представяне на офертата документ за изивършен финансов одит или еквивалент не може да бъде представен, за 2016 г.участникът представя наличните счетоводни документи). |
| 7 | What are the documents proving professional experience and qualifications of the key-experts under p. 14b.4 of Contract notice? (Какви са документите, доказващи професионален опит и квалификации на ключовите експерти по т.14b.4 от Обявлението за обществена поръчка?) | The tenderer shall submit CV using Form 4.6.2. The tenderer shall submit documents proving the facts in the CV.There is not a a specific requirement regarding the type of such documents under the present procedure. (Участникът представя автобиография като използва Форма 4.6.2. Участникът представя документи, които доказват изложените факти в автобиографията.По настоящата процедура не е заложено конкретно изискване по отношение на вида на такива документи). |
| 8 | Can be persons presented as key experts who are not employed under the tenderer and how t to prove their commitment? (Могат ли да се представят лица за ключови експерти, които не са назначени на работа при участника и как седоказва тяхната анагжираност?) | The key experts can be persons who are not employed under the tenderer. The responsibility of the tenderer is their commitment during the execution of contract. The commitments between the tenderer and key experts shall be settled between them in compliance of the national legislation. (Да може.Участникът носи отговорност за тяхната ангажираност при изпълнение на поръчката.Ангажиментите между участникът и ключовите експерти се уреждат между тях съгласно националното законодателство). |
| 9 | Do we have to complete and attach to the offer the draft contract? (Трябва ли да попълваме и прилагаме към офертата проект на договора?) | No you do not. The draft contract is only for information for the tenderers. (Не не трябва. Проект на договора е само за информация за участниците). |
| 10 | How the offer to be packaged ? (Как да бъде опакована офертата?) | The tender must be submitted in one original, clearly marked "original" and 1 copy, also clearly marked "copy" in separate envelopes. The envelopes should then be placed in another sealed envelope/package and marked as described in p. 14 from Instructions to tenderers. (Офертата се представя в един оригинал, ясно обозначен с „Оригинал“ и едно копие, също ясно обозначено с „Копие“ в отделни пликове.След това пликовете се поставят в друг запечатен плик/пакет, който се обозначава, така както е указоно в т.14 от Инструкции към участниците.) |
| 11 | Is it possible the Contracting Authority to present the Technical specifications in Bulgarian? (Възможно ли е Възложителя да представи техническите спецификации на български език?) | The technical specifications will be presented as a supplement to the tender documents. (Технически спецификации на български език ще бъдат представени като допълнение към тръжните документи). |
| 12 | May we have access to the site during the construction in holidays? (При изпълнение на стрителството ще бъде ли осигурен достъп до обекта през почивните дни?) | The contractor will have access to the site in holidays.The organization of the construction process will be coordinated with all interested parties at every stage of construction. (Възможно е да се осигури достъп до обекта през почивните дни. Организацията на строителния процес ще бъде съгласувана със всички заинетерсовани страни на всеки етап от строителството). |
| 13 | In what form to present the work program? (Под каква форма да се представи Работна програма?) | P. 8.4. from Instructions to tenderers: - -a work plan with brief descriptions of major activities (Form 4.6.3 Volume 1), showing the sequence and proposed timetable for the implementation of the tasks. (Т.8.4. от Инструкции към участниците: - работен план с кратки описания на основните дейности (Форма 4.6.3 том 1), показващи последователността и предложения график за изпълнение на задачите). |
| 14 | Can the proposed mechanization to be rented? (Може ли предложената механизация да бъде наета?) | Participants provide information about the presence of mechanization, which intends to use during construction, which can be own or rented.The minimum requirements to the mechanization are listed in item 5 of the Contract notice and in p. 8.4 from the Instructions for the participants. Участникът представя информация за наличие на механизация, която смята да използва при изпълнение на строителството, която може да бъде собствена или наета.Минималните изисквания къв мида механизация са посочени в т.5 от Обявлението и в т. 8.4 от Инструкции към участниците. |
| 15 | Please, give clarification on the following positions from the Bill of Quantities: Position 26: H and M Fuchs from thick tube Du 250; Position 21: Delivery and installation of new LT laminated sheets 40/40 (Моля за уточнение на следните позиции в КС: Позиция 21: LT ламарина 40/40мм Позиция 26: Н и М на фукс). | Position 26: Making and installation of an Exit Flue from thick tube Du 250. Position 21: Sheets LT 40 or the height of the goffer is 40 mm. Позиция 21: LT ламарина 40/40 се има в предвид ламарина LT40 или височината на гофрата е 40 мм. Позиция 26: Направа и монтаж на фукс (димоход) |
| 16 | Is there a special form of declaration under p.3 of Instructions to tenderers?) (Има ли специална форма на декларация по т.3 от Инструкции към участниците?) | The declaration is in free format. Декларацията е в свободен формат. |